УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от 30.07.2024г № 334

(приложение)

П Р О Г Р А М М А

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Полигон ТБО с. Борисово-Судское

Администрация Бабаевского муниципального округа

Юридический адрес:
РФ, Вологодская область, г. Бабаево,
пл. Революции, д. 2а

2024 год

- Общие положения

Перечень объектов:

Полигон ТБО с. Борисово-Судское

2.Количество работающих:  человек

Директор - 1

Гл. бухгалтер -1

Бухгалтер-кассир-1

Инженер – 1

Рабочий полигона ТБО - 1

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

  - Программа устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками.

  - Организация производственного контроля на предприятии возлагается на  заведующего отделом экологии и природопользования Горину Ирину Анатольевну

  - Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной среды, путем должного выполнения требований нормативно-правовых актов санитарного законодательства, осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

  - К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями: Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Среда обитания — совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующие, неионизирующие), социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха),
которые могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений.

Вредные воздействия на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором отсутствуют вредное воздействие ее факторов на человека и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время.

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и безвредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические привила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарноэпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или на уменьшение вредного воздействия на человека факторов

среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации.

Профессиональные заболевания - заболевания человека, в возникновении которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса.

Ограничительные мероприятия( карантин) - административные, медико - санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды обитания( возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку; инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, - инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения ( эпидемия).

Массовые не инфекционные заболевания(отравления) - заболевания человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания.

- Состав программы производственного контроля

Программа производственного контроля включает следующие данные:

  - Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых для осуществления деятельности.

  - Порядок организации и проведения производственного контроля

  - Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским Осмотрам, профессионально - гигиенической подготовке в соответствии с установленными требованиями.

  - Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения

  - производственный лабораторный контроль

  - Отчетные формы.

ПЕРЕЧЕНЬ

Законов, действующих санитарных правил, гигиенических нормативов	и

нормативно-правовых актов

| Наименование нормативного документа | Регистрационный номер |
| --- | --- |
| Федеральные законы |  |
| Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | №52- ФЗ от 30.03.1999 |
| Федеральный закон «О защите прав потребителей» | №2300-1 от 07.02.1992 |
| Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля | № 294-ФЗ от 26.12.2008 |
| Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» | № 15 - ФЗ от 23.02.2013 |
| Приказы |  |
| «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации» | Приказ М3 РФ № 229 от 29.06.2000 г. • |
| «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры». | Приказ М3 № 29 н от 28.01.2021 |
| Санитарные правила и нормы |  |
| Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий Дополнение № 1 к СП 1.1.1058-01 | СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 |
| Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг | СП 2.1.3678-20 |
| Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, | СанПиН 1.2.3684-21 |

| эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |  |
| --- | --- |
| Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда | СП 2.2.3670-20 |
| Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней | СанПиН 3.3686-21 |

1. Порядок организации и проведения производственного контроля

  - Объектами производственного контроля являются: воздух производственных помещений, стерильный медицинский инструментарий, вода водопроводная, смывы. Технологическое оборудование, инвентарь, работающий персонал, условия труда работников.

  - Опасность воздействия неблагоприятных факторов производственной среды - определяется наличием работающего оборудования и функционирующих зданий и сооружений.

В процессе трудовой деятельности работники могут подвергаться воздействию следующих вредных факторов: физическим перегрузкам опорно-двигательного аппарата (парикмахер, повар, бармен, грузчик и др.), воздействию неблагоприятного микроклимата (все категории работников), перенапряжению зрительного анализатора при работе с ВДТ и ПЭВМ (кассир, бухгалтер и др.), воздействию химических веществ - СМС, дезинфицирующих средств при их приготовлении и применении (уборщица).

  - Производственный контроль включает:

    - Наличие на производстве официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их реализации, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой действительностью

    - Осуществление лабораторных исследований и испытаний:

- на рабочих местах, с целью влияния производства на здоровье человека;

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции при хранении и реализации.

    - Организацию медицинских осмотров, профессиональную подготовку работающих.

    - Контроль за наличием деклараций, сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных документов, подтверждающих качество, безопасность парфюмернокосметический изделий, лекарственных препаратов.

    - Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с производственным контролем

    - Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации о ситуациях; создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

    - Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

  - Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяется с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляется с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

  - Производственный контроль должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной предпринимателем.

  - Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида деятельности, требований законодательства или других существенных изменениях.

  - Ответственность за организацию и проведение производственного контроля несет

заведующий отделом экологии и природопользования  Горина  Ирина Анатольевна

- Организация взаимодействия с ТОУ Роспотребнадзора.

  - Надзорным органом по организации производственного контроля является ТОУ Роспотребнадзора.

  - В соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» юридическое лицо предоставляет всю необходимую информацию по организации производственного контроля, за исключением информации представляющей коммерческую тайну, определенную существующим законодательством Российской Федерации.

- Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессионально - гигиенической подготовке в соответствии с установленными требованиями (п. 2. 3. 3.)

- подлежащим медицинским осмотрам согласно приказа МЗРФ № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры».

| Должность |  | Вредные производственные факторы | Основание прохождения приказ МЗРФ № 29н от 28.01.2021. | Периодичность прохождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор, гл. бухгалтер, бухгалтер-кассир |  | Освещенность рабочей поверхности | Пункт 4.9 | 1раз в 2 года |
| Рабочие полигона ТБО |  | Тяжесть трудового процесса Параметры охлаждающего микроклимата Пыль животного и растительного происхождения | Пункт 5.1 Пункт 4.7 Пункт 3.4 | 1 раз в год 1 раз в 2 года 1раз в 2 года |

- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения:

- Отключение электроэнергии на срок более 4-х часов

- Неудовлетворительные результаты производственного лабораторного контроля

- Механические повреждения люминесцентных ламп

Информация направляется в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Бабаевском, Чагодощенском районах г. Череповец, ул. Ломоносова, 42, тел:  8(8202)     57-96-44.

- Мероприятия, предусматривающие безопасность окружающей среды: Заключение договоров на проведение дератизации и дезинсекции с учреждениями, имеющими лицензии на право деятельности:

7. Производственный лабораторный контроль ( п.2.3.2,2.4):

| № п/п | Наименование объекта производственного контроля | Объект исследования и исследуемый материал | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Нормативная, нормативно-техничес кая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований испытаний и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО | Вода смотровых скважин | ОКБ, Энтерококки, pH, аммиак и ионы аммония (аммонийный азот), нитраты , нитриты, нефтепродукты, сухой остаток, железо общее, хлориды, сульфаты, ХПК, БПК-5, ртуть, кадмий, медь, мышьяк, свинец, кальций, магний, хром, литий, цианиды. | 1раз в год 2 пробы | СанПиН 1.2.3685-21 |  |
|  |  | Почва в СЗЗ Атмосферный воздух | Индекс БГКП, энтерококки, сальмонеллы, яйца гельминтов, азот нитратов (нитратный азот), нефтепродукты, азот аммония (аммонийный азот), кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, свинец, хром, цинк, pH. Метан, сероводород, аммиак, оксид углерода, диоксид азота | 1 раз в год 2 пробы 2 проба 4 раза в год | СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 |
|  |  | Уровень шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона ТБО | Инструментальные измерения | 1 раз в год | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Условия труда работников |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Бабаевского муниципального округа | Кабинеты: директор, бухгалтера, мастера, кассир | Освещенность, ЭМП, | 4 пробы (1 р. в год) 2 пробы (1 р. в год) 4 пробы (1 р. в год) | СанПиН 1.2.3685-21 |
|  |  |  | микроклимат |  |  |

Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, контролирует следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность продукции:

| Мероприятия | Периодичность |
| --- | --- |
| Уборка территории и вывоз мусора | Ежедневно |
| Косметический ремонт помещений | По мере необходимости |
| Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации | По мере необходимости |

8.Отчетность по вопросам осуществления производственного контроля

Перечень форм учета и отчетности по вопросам осуществления производственного контроля

| Объект исследования | Вид исследования | Результат исследования | Дата исследования; учреждение, проводившее исследование |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет по проведению производственного контроля представлять в ТОУ «Роспотребнадзора» ежеквартально до 1 числа месяца следующего отчетному по адресу: г.Череповец, ул.Ломоносова,42