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	АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	От
	17.
	04.2023
	№
	272
	
	

	

	г.Бабаево

	Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах 
Бабаевского муниципального округа и 
на прилегающих к ним территориях
территориях

	


В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Бабаевского муниципального округа администрация Бабаевского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Бабаевского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях (приложение 1).

2. Начальнику управления городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа (Барахоев О.А.), начальникам территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях до 30 апреля 2023 года. По результатам проведенной инвентаризации составить и утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (приложение 2).

3. При проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться Порядком содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Бабаевского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях.

4. Начальнику управления городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа (Барахоев О.А.), начальникам территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа:


обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственной территории;


обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;


обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;


обеспечить ежегодное проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, результаты проверки оформлять актом.

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах Бабаевского муниципального округа и прилегающих к ним территориях:


обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;


обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;


обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;


6. Ответственность за обеспечение содержания источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении и (или) пользовании Управления городского хозяйства и территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа, возложить на заместителя главы Бабаевского муниципального округа, начальника Управления городского хозяйства (Барахоев О.А.), начальников территориальных отделов администрации округа.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном вестнике «НЖ» районной газеты «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы Бабаевского муниципального округа, заместителя председателя КЧС и ПБ округа П.Б. Морозова.
	Глава 
Бабаевского муниципального округа
	Ю.В. Парфенов                     


	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от  17.04.2023  № 272 

(приложение 1)


ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Бабаевского муниципального округа 
и на прилегающих к ним территориях
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Бабаевского муниципального округа (далее - Порядок) и прилегающих к ним территориях, находящихся в ведении и (или) пользовании Управления городского хозяйства и территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа.
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);

пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод - водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения - комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения - система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Управлением городского хозяйства, территориальными отделами администрации Бабаевского муниципального округа и подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Бабаевского муниципального округа.


1.4. Управление городского хозяйства, территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.


1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ


2.1. Управление городского хозяйства, территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по содержанию и эксплуатации расположенных на подведомственной территории источников НППВ.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:


расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;


создание и устройство источников НППВ;


эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;


финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;


обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;


проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ;


создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников НППВ, расположенных на подведомственной территории;


оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;


обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;


проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;


уведомление администрации Бабаевского муниципального округа и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.


2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.


2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.


2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов Бабаевского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях, их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.


2.6. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на Управление городского хозяйства и территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа, в ведении и (или) пользовании которых находятся источники НППВ.


2.7. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ


3.1. Управление городского хозяйства и территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа должны в установленном порядке вести учет источников НППВ.


3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, Управление городского хозяйства и территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.


3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ Управление городского хозяйства и территориальные отделы округа должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.


Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (весной и осенью) представителями Управления городского хозяйства, территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.


3.4. Управление городского хозяйства, территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа заводят на источники НППВ учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.


3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в Управление городского хозяйства, территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.


3.6. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.


3.7. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ


4.1. Управление городского хозяйства, территориальные отделы администрации Бабаевского муниципального округа, в ведении и (или) пользовании которого находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны после получения сообщения о неисправности произвести ремонт данного источника. Источники противопожарного централизованного водоснабжения должны обслуживаться специализированной организацией.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бабаевского муниципального округа

от 17.04.2023  № 272 

(приложение 2)


Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения                                     в населенных пунктах Бабаевского муниципального округа                                                        и на прилегающих к ним территориях
	№

п/п
	Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня)
	Место нахождения источника НППВ
	Принадлежность
	Ёмкость (куб. м)
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