Приложение к постановлению администрации Бабаевского муниципального округа от 03.02.2026 № 42

Приложение №1 к постановлению администрации Бабаевского муниципального округа от 20.03.2025 №126

План (порядок) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа

# 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории муниципального округа (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами) обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией Бабаевского  муниципального округа.

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

-	Авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C)*

- Прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов

- Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более

- Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более)

- Перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов

- Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

*п. 1.3.1. Приказа МЧС России от 05.07.2021 N 429 (ред. от 10.01.2024) "Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 N 65025)

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории  муниципального округа;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения  муниципального округа;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения  муниципального округа.

1.5. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 N48 "Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.9. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба муниципального округа (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС.

-	в редакции с учетом п. 11(1) Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794*

* - Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляют:

г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении".

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС) либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС и (или) АВС (АДС) Единой теплоснабжающей организации на территории соответствующего территориального отдела муниципального округа.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ администрацией муниципального округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципального округа (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ муниципального округа) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающий организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

3.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ по территориальной принадлежности.

3.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с комитетом по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности  администрации Бабаевского округа.

3.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, собственников зданий с НФУ.

3.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций округа или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального округа для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса муниципального округа либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС:

-	решением Комиссии по ЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа предлагается главе ЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы Бабаевского муниципального округа вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

-	при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы муниципального округа вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по  ЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа, заместителем главы Бабаевского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Бабаевского муниципального округа.

3.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления муниципального округа определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;

- теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже +8 0С, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии;

администрация Бабаевского муниципального округа:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия |
| --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Прорыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийный остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах |

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

| Место и вид инцидента | Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента |
| --- | --- |
| 1. Порыв трубопровода теплосети | 1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали. 1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной, сотрудник котельной должен сообщить об этом руководству МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж» , ПК Колхоз «Пожарское». 1.3 МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж» , ПК Колхоз «Пожарское» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет прорыва и утечки. 1.4 Оператору принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима. 1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то сотрудник котельной об этом сообщает руководителю. 1.6 По решению руководства МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж», ПК Колхоз «Пожарское», закрывает задвижки на выходе из котельной. 1.7 Руководство МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж», ПК Колхоз «Пожарское» извещает администрацию Бабаевского муниципального округа и ЕДДС Бабаевского муниципального округа. 1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч). 1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание их замораживания и развития аварии. |
| 2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную | 2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации. 2.2 Оператор котельной сообщает об этом МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж», ПК Колхоз «Пожарское». 2.3 МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж», ПК Колхоз «Пожарское» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения. 2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то сотрудники котельных МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», ООО «ВодоТеплоМонтаж» , ПК Колхоз «Пожарское» об инциденте сообщают: - руководству МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа, ПК Колхоз «Пожарское»; - администрацию Бабаевского муниципального округа; - потребителям тепловой энергии; - МЧС. 2.4 Принять меры по утеплению помещений. 2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной ФСК включить в работу передвижную электростанцию.) 2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу. |
| 3 Прекращение подачи газа в котельную | 3.1. Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации. 3.2 Сотрудник котельной сообщает об этом руководству МУП «Теплоэнергия, ООО «ВодоТеплоМонтаж». 3.3 Руководство МУП «Теплоэнергия», ООО «ВодоТеплоМонтаж» связывается с газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия газоснабжения. 3.3.1 Если газоснабжение будет отсутствовать более 30 минут, то руководство МУП «Теплоэнергия», ООО «ВодоТеплоМонтаж» об инциденте сообщает: - администрации Бабаевского муниципального округа; - потребителям тепловой энергии; - МЧС. 3.4 Принять меры по утеплению помещений. 3.5 После подачи газа в котельную, растопить котлы согласно инструкции. |
| 4 Выход из строя котлоагрегата | 4.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный. |

5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

(Приложение 1)

6. Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации муниципального округа.

(Приложение 2)

7. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Бабаевского муниципального округа является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия МУП «Теплоэнергия» входит 6 источников тепловой энергии – БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0.

В эксплуатационную зону действия МП «Борисовский коммунальщик» входит 8 источников тепловой энергии – Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная п. Пяжелка, Котельная д. Санинская.

В эксплуатационную зону действия ООО «ЖКХ Тимошинское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Тимошино.

В эксплуатационную зону действия Управления городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа входит 1 источник тепловой энергии – Котельная г. Бабаево, ул. Садовая.

В эксплуатационную зону действия ПК Колхоз  «Пожарское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Пожара.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные проведению ремонтно-восстановительных и других направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей указанные объекты.

Принятию решения по ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся тепло-производящие объекты и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

8. Состав и дислокация сил и средств.

(Приложение 3)

9. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: -определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); -принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; -принятие мер для обеспечения теплом учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; -организация работ по восстановлению теплоснабжения и систем жизнеобеспечения при авариях на нах; | Немедленно | ЕДДС 2-16-29, 2-17-46, +7-921-132-74-40, АДС Бабаевского района эксплуатации МУП «Теплоэнергия» МП «Борисовский коммунальщик» ООО «ЖКХ Тимошинское» ООО «ВодоТепло монтаж» ПК Колхоз «Пожарское» |  |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; -обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы; - сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам; | Ч+(0ч30мин-01ч.00мин) | АДС Бабаевского района эксплуатации МУП «Теплоэнергия» МП «Борисовский коммунальщик» ООО «ЖКХ Тимошинское» ООО «ВодоТепло Монтаж» ПК Колхоз «Пожарское» |  |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДДС Бабаевского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: (при критически низких температурах, остановке котельных, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+1ч.30мин. | -оперативный дежурный ЕДДС, -руководители территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа |  |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в администрацию поселения | Ч+2ч.00мин. | АДС Бабаевского района эксплуатации МУП «Теплоэнергия» МП «Борисовский коммунальщик» ООО «ЖКХ Тимошинское» ООО «ВодоТепло монтаж» ПК Колхоз «Пожарское» |  |
| 5 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. | Ч+(2ч.00мин.-3ч.00мин) | -руководители территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа -руководители теплоснабжающих организаций |  |
| 6 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главы поселения) | Ч+3ч.00мин. | -руководители территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа |  |
| 7 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч+3ч.00мин. | -руководители территориальных отделов администрации Бабаевского муниципального округа |  |
| 8 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |  |
| 9 | Организация сбора и обобщения информации; - О ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - О состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС |  |
| 10 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | -руководители теплоснабжающих организаций |  |

10. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

10.1 Порядок организации материально-технического обеспечения

Материальное обеспечение при проведении действий по ликвидации последствий ЧС направлено на своевременное и полное удовлетворение потребностей ликвидаторов ЧС в продовольствии, воде, ГСМ и других материальных средствах для организации выполнения задач по предназначению.

Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из резервов финансовых и материальных ресурсов администрации Бабаевского муниципального округа и текущих запасов материально-технических средств организаций округа.

Руководящий состав администрации Бабаевского муниципального округа (при необходимости) формирует сведения по обеспечению необходимым имуществом, принадлежностями, техническими средствами, задействуются резервы (запасы), запланированные на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС.

Резервы материальных ресурсов созданы исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации.

  - Порядок организации инженерного обеспечения

Инженерное обеспечение для организации и выполнения специализированных мероприятий гражданской обороны, подготовки для этого сил и средств, а также для обеспечения действий нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ мирного и военного времени организовано инженерной, коммунально-технической, транспортной спасательной службой ГО Бабаевского муниципального округа (далее - Служба).

Служба организует обеспечение  инженерной, автомобильной, специальной техники и механизмов для выполнения задач по ликвидации последствий производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий мирного и военного времени.

Силами и средствами ИКТТС ГО округа являются создаваемые на базе коммунальных и строительно-монтажных предприятий округа, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, нештатные формирования, укомплектованные личным составом, техникой, средствами материально- технического обеспечения для проведения обеспечения проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ, ликвидации ЧС.

10.3. Порядок организации финансового обеспечения

В соответствии с пунктом 3.1.7. постановления администрации Бабаевского муниципального округа от 27 января 2023 года № 73 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бабаевского муниципального округа» выделение средств резервного фонда администрации Бабаевского муниципального округа на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий осуществляется на основании решения КЧС и ПБ Бабаевского муниципального округа.

Резерв финансовых средств предусмотрен в бюджете округа постановлением администрации Бабаевского муниципального округа от 24.04.2023 года № 294 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Бабаевского муниципального округа».

## (Приложение 1)

## Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/п | Наименование округа (района) | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории округа (района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего бригад | Общая численность | Кол-во спецтехники | в том числе аварийных бригад РСО |  |  | в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего бригад | Общая численность | Кол-во спецтехники | Всего бригад | Общая численность | Кол-во спецтехники |
|  |  | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бабаевский муниципальный округ | 11 | 40 | 7 | 10 | 32 | 7 | 1 | 8 | 0 |

## (Приложение 2)

## Телефоны диспетчеров (оперативных дежурных) ЕДДС, ДДС

| № ## п/п | ## Организация | ## Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ЕДДС Бабаевского муниципального округа. | 2-16-29, 2-17-46, +7-921-132-74-40. |
| ## 2 | ## ПСО г. Бабаево БУ защиты в ЧС ВО «АСС ВО» | ## 2-11-01 |
| ## 3 | ## ОД МО МВД России «Бабаевский» | ## 02, 2-15-51 |
| ## 4 | ## Линейный пункт полиции на станции Бабаево линейного отдела МВД России на станции Волховстрой | 27-216, 27-234 |
| ## 5 | ## ПСЧ-30 2-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области | ## 01, 2-13-11 |
| ## 6 | Отдельный пожарный пост № 117 филиала № 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» | 4-11-05; 4-12-41 |
| ## 7 | ## Отдельный пожарный пост № 118 филиала № 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» | ## 5-31-28 |
| ## 8 | ## Отдельный пожарный пост № 119 филиала № 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» | ## 5-41-44 |
| ## 9 | ## Отдельный пожарный пост № 147 филиала № 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» | ## 6-53-90 |
| ## 10 | ## Отдельный пожарный пост № 142 филиала № 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» | ## 6-22-37 |
| ## 11 | ## Отдельный пожарный пост № 146 филиала № 2 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» | ## 55-133 |
| ## 12 | ## ДДС БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» | ## 03, 2-19-03 |
| ## 13 | ## АДС Бабаевского района эксплуатации МУП «Теплоэнергия» | ## 2-17-67 |
| ## 14 | ## ОДС ЭСУ «Бабаево» ПО «Череповецкая» АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» | ## 2-24-40 |
| ## 15 | АДС Бабаевского РЭС ПО «Череповецкие электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ## 2-31-02, +7-921-827-60-73 |
| ## 16 | ## АДС Бабаевский РЭУ АО «Газпром газораспределение Вологда» | ## 04, 2-22-72 |
| ## 17 | ## Дежурная смена очистных сооружений МУП «Водоснабжения и водоотведения» | 2-34-36, 2-25-66 |
| ## 18 | ## АДС ООО «Бабаевская управляющая компания» | ## 2-16-87, 8-921-055-20-97 |
| ## Контактные телефоны должностных лиц администрации Бабаевского муниципального округа и взаимодействующих органов управления |  |  |
| ## 1 | Глава Бабаевского муниципального округа. | ## 2-16-45 |
| ## 2 | Первый заместитель главы Бабаевского муниципального округа | ## 2-13-23 |
| ## 3 | Заместитель главы Бабаевского муниципального округа по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | ## 2-10-03 |
| ## 4 | Заместитель главы Бабаевского муниципального округа, начальник управления городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа | ## 2-10-18 |
| ## 5 | Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального округа. | ## 2-22-25 |
| ## 6 | Комитет по мобилизационной работе, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и социальной безопасности администрации Бабаевского муниципального округа | ## 2-23-46 |
| ## 7 | Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа | ## 2-16-22 |
| ## 8 | Территориальный отдел «Бабаевский». | ## 2-11-15 |
| ## 9 | Территориальный отдел «Борисовский» | ## 4-12-72 |
| ## 10 | Территориальный отдел «Вепсский национальный» | ## 6-21-98 |
| ## 11 | Территориальный отдел «Пяжозерский» | ## 6-53-77 |
| ## 12 | Территориальный отдел «Тороповский» | ## 5-51-10 |
| ## 13 | Территориальный отдел «Санинский» | ## 5-21-16 |

## (Приложение 3)

Состав и дислокация сил и средств

| № п/п | Наименование формирования | Ведомственная принадлежность | Местонахождение и телефоны | Численность формирования (общая, дежурная смена). | Виды выполняемых работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕДДС Бабаевского муниципального округа МКУ «Административно-хозяйственная служба» | муниципальные | 162480, г. Бабаево, пл. Революции, д. 2-а, тел. 8(817-43) 2-16-29, 2-17-46, 8-921-132-74-40 | 9 / 2 | Координация деятельности органов управления и сил по ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба Бабаевского района эксплуатации МУП «Теплоэнергия» | муниципальные | 162482, г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 14-а тел. 8(817-43) 2-17-67. | 7 / 2 | Выполнение АВР на объектах ЖКХ |
| 3 | Аварийно-восстановительная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ МП «Борисовский коммунальщик» | муниципальные | 162460, Бабаевский округ, с. Борисово-Судское, ул. 2-я Набережная, д. 6, пом. 1, 8(817-43) 41376. | 19 / 3 | Выполнение АВР на объектах ЖКХ |
| 4 | Аварийно-восстановительная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ ООО «ЖКХ Тимошинское» | муниципальные | Бабаевский р-н д. Тимошино, ул. Солнечная, 3 8(817-43) 62166 8(817-43) 62135 | 2/2 | Выполнение АВР на объектах ЖКХ |
| 5 | Аварийно-восстановительная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ООО «ВодоТепло монтаж» | муниципальные | 162483, Вологодская область, м. о. Бабаевский, г. Бабаево, ул. Окружная, д. 42 8 931 511-31-42 | 2/2 | Выполнение АВР на объектах ЖКХ |
| 6 | Аварийно-восстановительная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ ПК Колхоз «Пожарское» | муниципальные | 162474, Вологодская область, Бабаевский район, д. Пожара, ул. Школьная, д. 2 | 2/2 | Выполнение АВР на объектах ЖКХ |