Приложение 16

к приказу № ___ от «___» ______ 2025 г.

Министерства региональной безопасности области

___________________________                                                                                                                                                          __________________________

(дата составления)                                                                                                                                                                                                                                                         (место составления)

АКТ ОЦЕНКИ

осмотра ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, БАССЕЙНА, СТАДИОНА),

представленной на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2025»

в номинации «Пожаробезопасный объект сферы обслуживания населения»

Комиссия в составе:______________________________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «Физкультурно-оздоровительная организация (физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, стадион)»                                           произвела «_____» _______________ 20___ года осмотр ________________________________________________________________________

(указать наименование физкультурно-оздоровительной организации)

________________________________________________________________________________________________________________

по адресу:_______________________________________________________________________________________________________

совместно с руководителем объекта ________________________________________________________________________________

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью) руководителя юридического лица)

________________________________________________________________________________________________________________

| № п\п | Наименование критерия | Шкала оценочных баллов | Оценочный балл (по факту осмотра) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса. | За 1 пожар снимается 50 баллов от набранной суммы При отсутствии пожаров, загораний + 50 баллов |  | Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН |
|  | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте | + 50 баллов |  |  |
|  | Наличие на объекте добровольной пожарной охраны. | + 50 баллов |  | ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" |
|  | Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. | + 10 баллов |  | Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) |
|  | Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Руководителем организации определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. | + 10 баллов |  |  |
|  | Лицо, назначенное в установленном порядке ответственным за пожарную безопасность, соответствует квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. | + 10 баллов |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечил выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". | + 10 баллов |  |  |
|  | Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте. | + 10 баллов |  |  |
|  | При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. | + 40 баллов |  | Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки). Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год). |
|  | Чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. | + 20 баллов |  | Кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности. |
|  | Отсутствие: - в лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых, киосков, ларьков и других подобных строений; - в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений; - загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы; - под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов. | + 40 баллов |  |  |
|  | В наличии предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний. | + 40 баллов |  | Наличие акта испытаний. |
|  | Ширина путей эвакуации составляет не менее, м: 1,0 - горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах крытых и открытых спортивных сооружений; 1,35 - эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений; 1,5 - эвакуационных люков трибун открытых спортивных сооружений. | + 30 баллов |  |  |
|  | Двери выходов на путях эвакуации спортивных сооружений (в том числе и в люках) выполнены самозакрывающимися с уплотненными притворами. | + 20 баллов |  |  |
|  | Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). | + 30 баллов |  |  |
|  | Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | + 40 баллов |  |  |
|  | Определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. | + 10 баллов |  | Наличие соответствующего акта. (Проведение таких работ не реже 1 раза в год). |
|  | Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | + 40 баллов |  | Наличие соответствующих актов. |
|  | Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. | + 30 баллов |  |  |
|  | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты. | + 40 баллов |  | Согласно приложениям № 1 и 2 ППР. |
|  | Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечена своевременная очистка территории объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. | + 30 баллов |  |  |
|  | Установка временных мест для сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях должна исключает возможность их опрокидывания или сдвижки. | + 10 баллов |  |  |
|  | Помещения, располагаемые под трибунами крытых и открытых спортивных сооружений, отделены от трибуны противопожарными преградами (перекрытия 3-го типа, перегородки 1-го типа). Двери в перегородках 1-го типа выполнены самозакрывающимися с плотным притвором. | + 40 баллов |  |  |
|  | Расположение помещений, предназначенных для хранения горючих материалов, под трибунами открытых спортивных сооружений IIIа, IIIб, IV и V степеней огнестойкости не допускается. | + 50 баллов |  |  |
|  | Отделка стен и потолков залов крытых спортивных сооружений с числом мест до 1500 выполнена из трудногорючих или негорючих материалов. | + 60 баллов |  |  |
|  | Руководителем организации обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. | + 10 баллов |  |  |
|  | Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | + 30 баллов |  |  |
| Итоговая оценка |  |  |  |  |

Члены комиссии:    __________________                  ____________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен:       __________        _________________________________________

(подпись)                                          (Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ: _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Далее по тексту - ППР